| 新冠病毒核酸扩增试剂参数 |  |
| --- | --- |
| 靶标基因 | 至少包括ORF1a b基因和N基因 |
| 内标基因 | 具备 |
| 检测下限 | ≤500copies/ml |
| 弱阳性对照 | 具备 |
| 阴性对照 | 具备 |
| 批内精密度 | CV≤5% |
| 特异性 | 符合国家规定 |
| 抗干扰性能 | 符合国家规定 |
| 注册证 | 具备 |