化学发光免疫检测仪参数

1 、检测原理：化学发光免疫检测；

2 、系统检测速度：≥600测试/小时；

3、具有防止交叉污染的加样技术；

4 、能够实现不停机装载试剂盒及耗材；

5 、具备样品中凝块检出功能及样品探针堵孔报警和防碰撞功能，具备试管液面探测技术，具有其他样本状态检测功能更佳；

6 、样本类型：样本类型包括血清、血浆、尿液等；

7、检测项目要求：肿瘤标志物，激素、药物浓度，传染病，甲状腺功能、骨代谢、PCT、心肌等项目；

8、具备LIS双向通讯功能；

9、具有样本稀释和复检功能；

10 、仪器具有可扩展性，未来具有模块拓展功能；

11、数据管理系统：除操作系统外，自带数据管理系统；可实现样本结果审核，高级质控，数据备份等功能