      - 微量荧光检测仪主要技术参数

- 设备功能：用于抗凝药、抗血小板药、痛风类药、高血压类药、质子泵抑制剂、他汀类等药物进行定性、定量检测，实现个性化用药指导。

- 设备主要技术参数

| - 序号 | - 项目 | - 参数 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 荧光强度检测精密性 | - ≤5% |  |
| - 2 | - 荧光强度检测重复性 | - ≤3% |  |
| - 3 | - 激发光源 | - 高亮免维护LED |  |
| - 4 | - 荧光激发波长 | - 通道1:470-505nm； - 通道2:525-545nm |  |
| - 5 | - 荧光检测波长 | - 通道1:523-543nm； - 通道2:550-615nm |  |
| - 6 | - 荧光检测通量 | ≥24 |  |
| - 7 | - 软件 | 可连接医院LIS系统，可远程确定设备运行日志，确认设备运行状态，以及快速确定故障类型。 |  |