出入口改造工程项目

电动门要求:

不锈钢伸缩电动门总长≥7米,高≥1.6米;设红外线防碰撞装置,自动伸缩门在关门时,如遇到有物体障碍,应可自动返回。

配备2套无线遥控器开关；在遥控器有故障不能控制门运转或停电无法使用时，可转换为手动开关门。

岗亭要求：

1、不锈钢岗亭参照医院西侧大门的岗亭外观要求配备（现场查看）。

2、不锈钢岗亭内设有工作台，附近方便位置预留电源接口，网线接口，电话线接口等，配备不小于1.5匹的冷暖空调一台。

3、不锈钢岗亭的外部电路链接与现有收费系统进行接驳。

土建改造工程：

参照医院现有疫情应急出入口，设门柱，新增出入口路面硬化接驳至现有公园道路，甲方提供配电、网络、电话接入点，中标单位负责接至用电设备。

工期30天，质保期1年，支付账期2年。