双极电凝技术参数

技术参数要求

1.散热增强设计，避免过度电凝造成的组织粘连。

2.双极电凝镊配备电源线，可与奥林巴斯、蛇牌等主机连接使用。

3.适用于神经外科手术。

4.双极滴水镊 头端0.7mm，工作长115mm，总长230mm

5.双极电凝镊 头端0.7MM，工作端115MM，总长215MM

6.双极电凝镊 头端0.7MM，工作端125MM，总长230MM