纤维支气管镜参数

- 视野角：视野角120°。

- 视野方向：视野方向0°直视。

- 景深：3 - 50mm。

- 先端部外径：先端部外径4.9mm。

- 软性部外径：软性部外径5.0mm。

- 长度：有效长度600mm，全长900mm。

- 器械通道：器械通道直径2.2mm。

- 弯曲角度：上180°、下130°。