纤维胆道镜技术参数：

1.支持我院奥林巴斯腹腔镜设备。

2.扭矩1:1，镜头末端随心传动，无创先端设计，双向扭转，180°     /100°，视角0-110°，工作长度≥35cm，工作通道内径大于等于6Fr，头端外径≤15.5Fr。