半自动切片机技术参数

- 切片方式：半自动轮转

- 切片厚度：0.5-100μm

- 修块厚度：1-600µm

- 水平进样幅度：24mm

- *垂直样品行程：70mm

- 静音样品回缩：5-100μm，可关闭

- 粗进速度：300μm/s，800μm/s和1800μm/s

- 两种手动切片模式：半刀和全手轮旋转模式

- *手轮为弹簧原理平衡系统，手轮平滑，减轻用户的疲劳

- *二合一刀架可以同时适用于宽刀片和窄刀片

- *最大样品尺寸（L×H×W）：55×50×30mm

- 独立的控制面板，图形化按钮设计有效控制所有重要操作

- *个性化的小手轮，用户可自定义顺时针及逆时针转动方向

- *带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，8度水平定位样本

- *废屑槽可拆卸，具有抗静电功能（选配）和磁力吸附功能，方便清洁废屑

- *具备储物盘功能（选配），方便放置常用工具

- *刀架带有红色护手，确保操作者安全

- *具备刀架三点锁定及侧向移动功能，可充分利用刀片全长

- *手轮有2个独立的安全锁定系统

- 快速转换样本夹，可单手操作

- 粗修时具备快速回缩和位置记忆功能，实现快速修片

- 具开启/关闭功能的可编程样本回缩功能

- *两种小手轮运行模式：步进和连续

- 可归零的切片以及厚度计数功能，

- *可视信号和声音信号提示剩余进样距离