地漏、马桶（坐便）招标要求

一、马桶（坐便）参数：

材质：高温陶瓷，池壁及管道全施釉

水箱升数： 6L

结构形式：连体式

坑距：40公分

盖 板：缓降静音盖板

排水形式：地排式带水封

品 牌：市场大品牌通用型号

外 观：不要全包式，易疏通维修。

二、地漏参数：

防反味，易更换，耐腐蚀。

品  牌：潜水艇

材  质：不锈钢材质

大 小：10×10公分

其他要求：负责免费安装，将换下的坐便和地漏自行清运。

三、该招标项目均需保修1年，且账期均为2年。