## Sheet1
检测设备名称及数量
序号 | 设备名称 | 校准依据 | 数量 | 单价（元） | 金额（元）
1 | 生物安全柜 | JJF 1815-2020Ⅱ级生物安全柜校准规范 | 6
2 | PCR仪 | JJF 1527-2015 聚合酶链反应分析仪校准 | 10
3 | 核酸提取仪 | JJF 1874-2020 (自动)核酸提取仪校准规范 | 10
4 | 洁净工作台 | YY/T 1539-2017 医用洁净工作台 | 4
5 | 高压灭菌器 | JJF 1308-2011 医用热力灭菌设备温度计校准规范 | 5
6 | 移液器 | JJG 646-2018 移液器 | 40
7 | 冰箱温度计 | JJG 130-2011 工作用玻璃液体温度计检定规程 | 14
8 | 温湿度计 | JJG 205-2005 机械式温湿度计检定规程 | 5