维保范围:三层手术部及二层1CU、 SICU 及十一层 CCU 区域

- 洁净手术部净化空调、 ICU 、 SICU 及十一层 CcU 区城净化空调.

2、洁净走道、污物走道净化空调

3、辅助用房净化空调

4、设备层相关设备

5、净化系统装饰部分

6、洁净系统强、弱点系統

7、中央控制系统

8、空调主机系统

9、自控系统

维保内容

1、对净化系统内所有机械传动部分进行检查调整、维修保养。

2、对强电部分及其负载设备性能进行全面的检査调整、维修保养.

对弱电部分、调整维修服务。

4、对自动控制系统的自控程序、执行器、电脑中央处理器（ DDC )、仪器仪表进行检查调整、维修服务。

5、对净化系统区域中的设备和配件，如；风机、风管、风、防火、连接器、过滤器、水管、水、初、中效过滤器、表冷器、加热器、减震器、加湿器、高效过滤器、静压箱等进行检查、调整、维修服务。

6、对净化区域内的水系统定期进行检修

7、对手术部范围内墙板、墙面、地材、吊项检查、检修8、协助甲方进行外检工作。

9、每月定期对洁净手术部所有设备进行全面的维护保养，并记录数据，保证设备工作在最安全，最节能状态，延长使用寿命。

10、每半年对洁净手术部净化指标按照《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB50333-201:进行调试，检查，确保符合要求，并出具自检报告。

11、乙方有义务配合楼宇自控系统中关于净化机组监视系统的检查和维修。

12、维保费用不含所有材料及耗材费用，更换配件材料及耗材费用甲方另行支付。