C座1层西区装饰更新

招 标 要 求

一、工程概况：

卫健委选定在我院筹建120分中心，经现场勘察，选址在C座楼1层西区。现需将C座楼1层西区所有房间及公共区域进行装饰更新，包括：墙面、地面、吊顶。

二、招标内容：

1.墙面面积：1246.57M2    原墙面面层铲除，重新刮腻子、贴网格布、粉刷环保涂料。

2.地面面积：562.12M2  铺装弹性地胶,厚度3mm 。

3.吊顶面积：512.88M2    U型轻钢龙骨（矿棉板）。

【具体施工内容，请投标人联系后勤保障处相关人员,联系电话：89992026】

三、资质要求：

- 具备建筑工程施工总承包与建筑装饰三级及以上资质证书。

- 近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 本项目不接受联合体投标人。

四、施工要求：

- 由于施工单位的原因造成的工期延误，所有损失（包括罚款）均由施工单位承担。

- 质量要求：满足《建筑工程施工质量验收统一标准》 [GB50300-2001]验收要求。

- 施工单位应为所有进场人员办理保险，如发生安全事故，一切责任由施工单位承担。

- 工  期：自开工日期起30天内完成。

- 工程款：支付账期2年。

- 工程质保期：1年