水污染物排放自动监控设备采购

招标要求

一、设备采购明细

| 序号 | 名称 | 型号规格及技术参数 | 数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集仪 | 1、kx803，GPRS/CMDA/3G/4G等通信方式； 2、产品具有国家环境保护产品认证（须提供认证证书） | 1台 |  |  |
| 6 | 流量在线监测 | 1、超声波流量计（含土建施工费用） | 1台 |  |  |

- 设备技术标准和质量要求

1.《水污染源在线监测系统（CODcr氨氮等）安装技术规范》（HJ 353-2019）

2.《水污染源在线检测系统（CODcr,氨氮等）验收技术规范》（HJ 354-2019）

3.《污染源在线检测系统（CODcr,氨氮等）运行技术规范》（HJ 355-2019）

4.《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）数据有效性判别技术规范》（HJ 356-2019）

5.《化学需氧量（CODcr）水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ377-2019）

6.《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ101-2019）

7.《污染源在线自动监控（监测）系统数据采集传输仪技术要求》（HJ477-2009）等文件的8.《PH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）相关要求。没有国家或行业技术标准的，要符合通常标准或合同目的。

三、服务需求

水污染物排放自动监控设备：包括数据采集仪、流量在线监测安装调试以及环保验收备案工作。

设备要求：品牌、型号、规格、数量符合要求，设备的质量、性能、包装、标志应符合国家及行业标准，没有上述标准的应符合行业的通常标准和符合合同目的要求的特殊标准。

供货要求：供货时应随货提供设备的原厂家生产质量证明书，产品合格证，使用说明书等文件。

供货地点：平谷区医院

工期：自开工日期起25天，质保期：不少于12个月，自运行调试验收合格之日起计算（保修期内，自然灾害和人为损坏不在此列）支付账期：1年

- 采购方式：该项目预算10万元，不超出原项目预算220万元的10%,属原有项目的后续扩充，考虑到设备设施维护的一致性，需单一来源标准采购