冷链监控系统维保参数

- 服务设备范围见附件。

- 服务期内保障设备的正常运行，并包含以下内容：

- 软件的基本运行维护，包括运行参数的设置。

- 维护期内向第三方缴纳4G无线数据网关的GPRS流量包、保障短信、语音、微信、邮箱报警功能的正常使用。

- 软件定期免费升级，能够满足临床科室业务需求。

- 永久储存历史数据、系统日志云储存功能，用户可检索任意时间段内历史数据。

- 定期远程巡检设备工作状态，第一时间人工通知客户及时响应突发情况，避免引起重大损失。

- 保修期内产品故障免费维修或更换。

- 定期对系统进行上门巡检，维护保养，及时更换低电量设备电池。

- 保修期内硬件免费升级至最新一代产品。

- 每年定期一次上门设备校准，并出具设备校准报告。

- 服务期内提供无限次人工、上门服务，并提供每次现场的服务报告，服务报告要求有服务内容、时间、效果等内容。

- 提供 7*24 小时专线电话客户服务。专人接听,并配有经验丰富工程师提供指导服务6.报修后服务响应时间不超过 2 小时。

- 如需要上门服务的,需4 小时内上门。

- 电话报修后，需提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。

- 经沟通确认维修时间超过 3 个工作日的需提供原厂备品。

附件：监控点明细

| 序号 | 监控点名称 | 监控点类型 | 配置设备名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4G无线数据网关 | 接收器 | 4G无线数据网关 |  |
|  | 1号冰箱 | 冷藏冰箱 | 无线温湿度采集器 |  |
|  | 2号冰箱 | 冷藏冰箱 | 无线温湿度采集器 |  |
|  | 3号冰箱 | 冷藏冰箱 | 无线温湿度采集器 |  |
|  | 4号冰箱 | 冷藏冰箱 | 无线温湿度采集器 |  |
|  | 5号冰箱上 | 冷冻冰箱 | 无线温湿度采集器 |  |
|  | 5号冰箱下 | 冷冻冰箱 | 无线温湿度采集器 |  |
|  | 6号冰箱 | 冷冻冰箱 | 无线温湿度采集器 |  |
|  | 7号冰箱 | 冷藏冰箱 | 无线温湿度采集器 |  |
|  | 8号冰箱 | 冷藏冰箱 | 无线温湿度采集器 |  |
|  | 储血室温度 | 室内温湿度 | 温湿度气压记录仪 |  |
|  | 储血室湿度 | 室内温湿度 | 温湿度气压记录仪 |  |
|  | 实验室温度 | 室内温湿度 | 温湿度气压记录仪 |  |
|  | 实验室湿度 | 室内温湿度 | 温湿度气压记录仪 |  |