移动DR保修参数要求

- 为设备正常工作提供所有合同涵盖备件（球管、探测器、所有三方生产的或拥有的设备和软件除外）和不限次数人工，并不再收取合同款项以外的任何费用，维修后的设备满足临床科室需求。

- 要求磋商服务商熟悉此设备的性能，工作原理，使用方法等。

- 维修人员要求：服务商需在北京配备3名以上专项工程师。

- 开机保障：保证列表设备全年开机率达到90%。即正常开机达到225个工作日，停机不超过25个工作日。未达到开机率保证给予双倍赔偿，即停机每超出一天，保修期服务合同期自动延长2天。

- 服务响应：提供常设售后服务热线电话。维修服务完成后服务商应在配件保修期内免费提供对整机7*24小时的维护服务，机器故障处理电话响应时间不超过2小时；到达现场时间不超过12小时，特殊情况需要延时，需提前和医院沟通。节假日等非正常工作时间加班免费。设备一般故障当日修复，单次故障最多不超过3日修复。

- 设备日常维护及保养：为保证设备处于优良的运行状态，供应商需提供以下标准服务：

6.1定期维护保养服务：每年提供2次标准维护保养服务，并向采购方提供定期维护报告。

6.2设备的安全检查：电气安全检测，检测高压线缆有无破损、应急开关状态等

- 影像质量检查：检查图像密度是否合适、层次是否分明，是否有伪影，对空间分辨力，低对比分辨力等进行检查

- 设备除尘保养：拆机除尘保养，将灰尘清除干净，

- 运行状态检查：检查设备报错日志，各种限位开关是否正常等，

- 保证备件的储存并优先提供备件的发货