技术参数

| 序号 | 项目 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | Sony a6000 | 经蔡司原厂定制，适配于 VISUCAM 224/524机型。 |
| 2 | 尺寸 | 120mm×66.9mm×45.1mm |  |
| 3 | 重量 | 285g |  |
| 4 | 传感器类型 | CMOS |  |
| 5 | 有效像素 | 2430万 |  |
| 6 | 最高分辨率 | 6000×4000 |  |
| 7 | 影像处理器 | Bionz X |  |
| 8 | 快门速度 | 30-1/4000秒，B门 |  |