参数

| 序号 | 产品名称 | 故障 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气波治疗仪 | 腿套锁头、拉锁 | 15 |
| 2 | 不锈钢治疗车、病历车、口服药车、抢救车 | 车轮，抽屉把手、轨道，坏点焊接 | 215 |
| 3 | 抢救床、转运车 | 床档维修，车轮，坏点焊接 | 69 |
| 4 | 扫床车 | 车轮，坏点焊接，抽屉维修 | 29 |
| 5 | 轮椅 | 扶手，轮胎修补、更换，导向轮，靠背，脚踏板 | 66 |
| 6 | 电动床病床 | 轮子 | 32 |
| 7 | 移动输液架 | 轮子，坏点焊接 | 39 |
| 8 | 手术对接车 | 轮子，液压杆，输液架 | 18 |
| 9 | CT床 | 床垫 | 5 |
| 10 | 供应室无菌车 | 车轮，坏点焊接 | 9 |
| 11 | 手术室器械车 | 车轮，坏点焊接 | 36 |
| 12 | 焊接 | 氩弧焊，气焊，电焊 |  |
| 13 | 其他 | 零散维修 |  |

要求：

（1）为设备正常工作提供所有合同涵盖备件和不限次数人工，并不再收取合同款项以外的任何费用，维修后的设备满足临床科室需求。

（2）要求磋商服务商熟悉此设备的性能，工作原理，使用方法等。

（3）服务响应：提供常设售后服务热线电话。维修服务完成后服务商应在配件保修期内免费提供对整机7*24小时的维护服务，机器故障处理电话响应时间不超过1小时；到达现场时间不超过4小时。