云胶片系统技术参数

| 规格 | 模块 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 服务端 | 核心系统服务 | 基于现有PACS/RIS系统核心服务进行扩展增加： - Auth管理服务 - Qrcode、short管理服务 - PacsMobileServer数据统一管理服务 - Webpacs图像服务 |
| 患者端 | 检查信息 | 提供患者信息、检查信息、影像描述、诊断意见和影像缩略图等信息 |
|  | 图像操作 | 支持浏览模式、调窗模式、移动模式、点测量模式和播放模式等多种操作模式，同时包括多种布局调整工具、图像调整工具和测量工具 |
|  | 查看报告 | 显示本次检查的报告，包括检查信息、影像描述、诊断意见等 |
| 其他要求 | 支持与微信公众号、小程序或院内APP实现集成，也可直接访问网页链接，调阅患者影像及报告内容。 |  |
| 接口费 | 包含PACS系统的改造费用。 |  |
| 免费维护服务 | 项目验收后提供1年免费维护服务。 |  |