口腔科全景机CBCT维修参数

- 设备名称：口腔科全景机CBCT

- 设备品牌：锐珂

- 设备型号：CS-9300

- 故障现象：设备使用中转动有异响，曝光结束后不能复位。

- 更换配件：

（1）X双螺距蜗杆

（2）Y双螺距蜗杆

（3）XY轴电缆开关组件