新生儿上车担架参数(电动担架车)

电控自动上车担架、带平台导轨，车载充电和适配器双电源充电功能

担架参数:

1.高位尺寸：长*宽*高1980*584*1090mm

2.低位尺寸：长*宽*高1980*584*370mm

3.车轮直径：150mm

4.★手动泄压装置

5.承重300kg,，自重74.2KG

6.电力驱动升降，匀速升降，避免病患的二次伤害 ,在任意高度停留时缓冲减震，升降次数空载350次左右，承载（160KG）100次左右

7.传感器触键，不需要外力操作其他开关,操作简单方便

8.配上4只万向耐磨缓冲橡胶轮，使担架操作更灵活

9.电池规格：锂电池。工作电源DC25.55V   8.6AH

10.★充电装置：工作电源：AC100V-240V,输出电源：DC29V,  1.65A

11.配有警示灯，在能见度低的环境下提高安全性

12.担架专用平台导轨与电动担架车完美匹配，操作轻便快捷。

13.★具有二类医疗器械注册证。

14.★具有EN1789认证

15.具有第三方检测报告

售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

6、担架安装所产生的其他费用均由供应商负责。

质保时间

- 设备经过验收后整机质保3年。

保修起算日

1、自设备验收合格之日起。