- 血液透析管理系统配套设备参数

- 1.0采购产品一览表

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板电脑 | 台 | 20 | 国产 |
| 2 | 液晶电视 | 台 | 1 | 国产 |
| 3 | 挂壁式一体机 | 台 | 4 | 国产 |
| 4 | 条码阅读器 | 台 | 4 | 国产 |
| 5 | 血透机数据采集模块 | 个 | 65 | 国产 |

平板电脑（20台）

| 序号 | 规格 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 屏幕尺寸 | ≥10.4英寸 |
| 2 | 屏幕类型 | TFT LCD（IPS） |
| 3 | 分辨率 | ≥2200 x 1440 |
| 4 | 触摸屏 | 多点触控，最多支持10点触控 |
| 5 | 网络制式 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax，2x2 MIMO，HE160 |
| 6 | WLAN 频率 | 2.4GHz和5GHz |
| 7 | 运行内存（RAM） | ≥8GB |
| 8 | 存储容量ROM） | ≥256GB |
| 9 | 系统 | 安卓或者鸿蒙系统 |
| 10 | 质保期 | 五年 |

液晶电视（1台）

| 序号 | 规格 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 屏幕尺寸 | ≥55英寸 |
| 2 | 屏幕类型 | LED |
| 3 | 接口 | USB2.0接口≥2； HDMI2.0接口数≥2； 网络有线接口≥1 |
| 4 | 质保期 | 五年 |

挂壁式一体机（4台）

| 序号 | 规格 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 屏幕尺寸 | ≥21.5英寸 |
| 2 | 屏幕类型 | LED |
| 3 | 分辨率 | 1080P |
| 4 | 硬件 | CPU：i5 内存≥4G 硬盘≥128G |
| 5 | 操作系统 | windows 10 64位 |
| 6 | 控制面板 | USB/USB3.0/COM/VGA/HDMI |
| 7 | 安装方式 | 支持壁挂 |
| 8 | 质保期 | 五年 |

条码阅读器（4台）

| 序号 | 规格 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | 读窗口≥75mm*60mm |
| 2 | 接口 | USB接口，即插即用 |
| 3 | 功能 | 支持常见的一维码和二维码扫描，支持10种以上扫码场景交易语音提示；最大分辨率：640*480，读取速度：80ms（平均）；支持电子医保码，市面一维码，二维码，获得居民健康卡检测认证； |
| 4 | 质保期 | 五年 |

血透机数据采集模块（65个）

| 序号 | 规格 |  | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接口 |  | 标准TCP/IP接口，支持通用TCP和UDP操作模式 |
| 2 | 驱动程序 |  | 支持windows和Linux |
| 3 | 配置方式 |  | 通过Telnet、Web浏览器或Windows管理工具进行配置 |
| 4 | 是否可堆叠 |  | 能堆叠 |
| 5 | 串口 | 端口数量 | 1个 |
| 6 |  | 接头 | DB 9公头 |
| 7 |  | 串口标准 | RS-232 |
| 8 |  | 串口信号 | TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、 GND |
| 9 | 端口数量 |  | ≥1个，10/100BaesT(x)端口（RJ45接头） |
| 10 | 数据采集 |  | 支持贝朗系列血透机数据采集 |
| 11 | 质保期 |  | 五年 |