油烟管道清洗招标要求

一.投标企业资质：

1.投标企业必须是在中华人民共和国境内注册的合法工商经营单位，具备独立法人资格，具有有效的营业执照，并符合《政府采购法》第二十二条对供应商的相关规定：①具有独立承担民事责任的能力。②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.从事油烟管道清洗的企业应具备相应的营业执照和清洗服务资质证书，并提供能够证明企业从事相关工作的能力和经验的证明。

二.清洗范围和要求：

1.清洗范围：北京市平谷区医院职工食堂、营养食堂以及模拟医院食堂，包括油烟管道、烟罩、集烟箱、净化器、风柜等相关设备设施。清洗过程中，需对管道内部及外部进行彻底清洁，确保无油污残留。

2.清洗要求：管道内壁应无明显油污、油渍，风机和净化器应能正常运转，无阻碍。每月到现场检查油烟管道的油污情况，2个月进行一次深度清洗，确保管道系统的正常运行，如有遇特殊需要清洗的情况，保证24小时内到现场。

3.人员要求：清洗过程中，清洗人员应穿戴好防护装备并严格遵守安全操作规程，确保人员和设备的安全。

- 业绩：投标企业应具有类似的清洗项目经验，并能够提供相关业绩证明。

四．其他要求：依据《政府购买服务管理办法》第二十四条【政府购买服务合同履行期限一般不超过1年；在预算保障的前提下，对于购买内容相对固定、连续性强、经费来源稳定、价格变化幅度小的政府购买服务项目，可以签订履行期限不超过3年的政府购买服务合同。】规定，拟与中标单位签订有效期3年的合同。