（无创血流动力学检测系统）

主要功能：1.通过检测心率、血压、胸阻抗及左室射血时间，从而获得心输出量、心脏指数、每搏输出量、每搏指数、射血收缩指数、变力状态指数、射血分数等≥30项血流动力学参数。2.适用于急重症患者血流动力学监测、心衰及围手术期患者容量管理、高血压精准分型诊疗、指导心血管活性药物使用、指导血液透析容量平衡管理及无创心功能评定等。

技术参数：硬件/软件配置情况：1.检测系统为独立的血流动力学无创检测专用设备，系国产检测设备。2.便携式设计，彩色触摸屏12吋。检测参数及要求，1.该检测系统可检测≥28项血流动力学参数。2.心排量参数：心输出量（CO）；心搏量（SV）;心脏指数（CI）;心搏指数（SI）

售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

质保时间

- 设备经过验收后整机质保不少于3年。

保修起算日

1、自设备验收合格之日起。