- 技术规格：

| 招标文件条目号 | 中文参数 |
| --- | --- |
| 1 | X线源 |
| 1.1 | 双能X线发生方式 |
| 1.1.1 | 稳恒电压 |
| 1.1.2 | K缘过滤式或脉冲式产生高，低双能X线 |
| 1.2 | 双能的峰值范围：高能≥120Kv，低能≥40Kv |
| 1.3 | 最大平均功率：320W |
| 1.4 | 球管平均热负荷：1000w(3400 BTU/小时) |
| 1.5 | 球管冷却方式：油循环冷却 |
| 1.6 | 额定电流10mA ；工作电流2.5mA; |
| 1.7 | 额定电压160kV;工作电压100/140kV |