防爆柜招标要求

防爆柜：

一、数量和型号

4加仑52个；30加仑1个；45加仑的1个；

60加仑的1个；110加仑1个。

二、防爆柜材质（视箱体型号决定，满足检测报告标准）

1、护板： 1.2-2.0mm不锈钢

2、壁板： 1.2-2.0mm镀锌板

3、内圈：铝条不低于1.0mm

4、防爆柜表面喷涂：黄色

5、防爆柜内侧支架：1.5mm不锈钢

6、防爆柜内侧水槽：1.5mm不锈钢

三、防爆柜承重

防爆柜密封承重：≥200N/c㎡

四、防爆柜权威认证资格

ROHS认证，CE认证，耐火测试报告，防爆测试报告等

五、防爆柜防盗锁

三点连动式门锁，双人双锁，

后勤保障处

2024年6月11日