防火隔帘招标要求

一、防火隔帘

1.材质：以下材质均可

①、玻璃纤维布     ②、硅橡胶布

③、陶瓷纤维布     ④、带永久阻燃材料的工艺规范

2.防火等级：满足GB8624-1997规范，防火A级或B1级标准。

3.遮光要求：全遮光型，保障患者的隐私。

4.订制要求：如特殊科室需求，需订制不同规格和颜色的防火隔帘。

5.绿色环保：医院病房隔布帘应兼顾防潮和防菌作用，无有害物质挥发。

6.施工工艺：专用型路轨、工程施工简便、拆卸迅速、清理便捷。

7.质保范围：使用材料和配件均为市场上通用型配件，方便维修更换，质保一年。

后勤保障处

2024年6月11日