医用病床床垫参数要求

一、病床床垫：

1.材质和结构：床垫采用优质布料，可拆卸清洗

2.符合国家纺织产品基本安全技术规范检验标准，无致癌芳香胺染料及甲醛。

3.内胆需采用椰棕垫+高回弹净味棉垫组成，其中海绵层厚4-5cm，可双面使用，一面硬一面软，贴合人体生理曲线，提供舒级解压功能。

4.尺寸：长约1950mm，宽约900mm，厚度约80mm，以确保足够的支撑力和舒适度。

5.透气性和防水性：床垫外罩应为透气性良好的防潮医用帆布，具有防霉防菌耐磨功能，同时具备良好的防水性能。

6.定制性：床垫长宽及样式与病床相适应，床垫为1折款式。

后勤保障处

2024年6月11日