## 报价模板
2024071招标耗材报价模板
序号 | 申请科室 | 申请人 | 申请物品名称 | 规格 | 耗材要求 | 注册证名称 | 注册证号 | 品牌 | 规格型号 | 报价 | 客户名单 | 客户发票复印件 | 发票复印件价格 | 医保20位码
1 | ICU | 许红飞 | 一次性使用鼻胃肠管 | 单腔、双腔 | 该耗材为床旁徒手盲插法，操作简单易行，能及时提供肠内营养，安全可靠，无需搬运病人
2 | ICU | 许红飞 | 一次性使用血液灌流器 |  | 能有效清除患者体内过量释放的C-反应蛋白（CRP)、白细胞介素-6等
3 | ICU | 许红飞 | 一次性使用测压型导尿管 | 全规格 | 检测膀胱内压（腹内压），通过动态监测腹腔压力可以及时发现腹腔间隔室综合症（ACS），导尿管为医用硅胶材质，管头做圆滑处理，避免损伤患者尿道粘膜
4 | 病理科 | 王晓红 | 无水乙醇 | 500ml/瓶 | 用于日常脱水、染色，使用需满足消防要求，增加规格
5 | 妇科 | 赵雪燕 | 含吲哚美辛硅胶的无支架固定式宫内节育器 |  | 宫内节育器放置术，适合人流术即时避孕，减少意外妊娠
6 | 骨科 | 王兴龙 | 不可吸收带线锚钉 | 全规格 | 用于骨科各种关节镜及创伤性手术中肌腱、韧带的修复重建
7 | 骨科 | 陈亮 | 一次性使用等离子手术电极刀头 |  | 要有可伸缩功能，用于骨科手术中的软组织切割与凝血，并减少骨科手术中的烟雾
8 | 骨科 | 王兴龙 | 髋关节假体（半髋水泥型） | 全规格 | 用于人工半髋关节置换术
9 | 护理部 | 李红霞 | 脂质水胶体硫酸银敷料 | 5*5cm、10*12cm | 适用局部伤口治疗，还可以适用于难处理部位及深部伤口的填塞。
10 | 护理部 | 李红霞 | 一次性使用输液器 |  | 要有二个瓶塞穿刺器的
11 | 护理部 | 李红霞 | 75%酒精 | 60ml
12 | 护理部 | 李红霞 | 一次性使用防针刺无菌注射器 | 1-5ml | 安全型设计保护医护工作者防针刺伤
13 | 护理部 | 李红霞 | 一次性使用防针刺伤型避光静脉留置针 | 全规格
14 | 口腔科 | 郭雪生 | 牙周塞治剂 | 3g/支 | 用于保护口腔外科、牙周手术后所造成的创面，隔离创面，防止外部环境中的刺激分子刺激创面。
15 | 泌尿外科 | 杨立军 | 一次性使用输尿管导引鞘 | 全规格 | 用于输尿管软镜手术中建立输尿管软镜进入输尿及肾盂的通道，该耗材为末端可弯输尿管鞘，并具有负压吸引功能，有利于手术过程中肾内结石的清除
16 | 皮科 | 王哲 | 一次性使用无菌注射针 | 全规格
17 | 普外科 | 李林 | 静脉腔内射频闭合治疗系统 |  | 用于下肢静脉曲张射频消融闭合，在局麻下开展日间手术，降低麻醉费用及风险
18 | 普外科 | 田国标 | 疝修补补片 |  | 用于腹腔外腹股沟疝及股疝的修补，克重轻，可分辨产品方向，裁剪后边缘光滑无碎屑，有效降低术后并发症
19 | 普外科 | 张卫国 | 多功能解剖器 | 多个 | 用于胃、肠手术，对组织进行切割、凝固、闭合脉管以及适合器械钳口大小的组织束，适用于较粗血管
20 | 普外科 | 张卫国 | 一次性结扎夹 |  | 连续击发结扎组织血管，避免多次进出体腔
21 | 普外科 | 张卫国 | 一次性使用无菌牵开器套件 |  | 用于腹腔镜辅助操作，根据不同情况灵活选择甚至灵活组合，固定器环通过其可调的螺栓，很容易地成形贴合到手术部位，避免阻挡并误伤术者等
22 | 普外科 | 李林 | 一次性使用外周血管内冲击波导管 | 多个 | 减少血管重建中的意外损伤，减少穿孔、远端栓塞等并发症以及减少补救支架使用
23 | 普外科 | 张宇飞 | 一次性微波消融针 | 多个 | 用于人体肿瘤的凝固治疗
24 | 普外科 | 张宇飞 | 复合补片 | 15*20 | 用于腔镜腹壁缺损及腹壁疝，材质具有生物相容性好、防粘连等特点
25 | 普外科 | 张宇飞 | 可吸收钉修补固定器 |  | 用于疝修补等手术固定，可吸收材料，具有生物相容性
26 | 普外科 | 张宇飞 | 一次性微创筋膜缝合器 | 全规格 | 用于腹腔镜等微创手术后闭合穿刺孔
27 | 普外科 | 张宇飞 | 一次性使用负压引流管路 | 多个 | 内镜下手术使用，满足科室各种手术伤口引流
28 | 神经外科 | 沈俊岩 | 支架系统 | 全规格
29 | 神经外科 | 沈俊岩 | 颅内球囊扩张导管 | 全规格 | 通过性更好，提高手术成功率，降低手术风险
30 | 神经外科 | 沈俊岩 | 外科胶 | 1ml | 用于脑外科血管栓塞病人
31 | 神经外科 | 沈俊岩 | 颅内取栓支架 | 全规格 | 用于急性脑梗塞大血管闭塞，腔内血栓取出术
32 | 消化内镜 | 郭慧丽 | 内窥镜用异物钳 |  | 与内窥镜联合使用，用于人体消化道钳取和清除异物用
33 | 消化内镜 | 郭慧丽 | 三腔喂养管 |  | 用于重症患者的肠内营养、诊断、治疗和监护，还可用于重症患者进行胃液引流、PH测定、胃出血的早期诊断和治疗
34 | 消化内镜 | 郭慧丽 | 一次性使用抓钳 |  | 用于回收人体自然腔道内异物、结石、切除后组织使用
35 | 心内科 | 赵慧强 | 一次性使用血管内成像导管
36 | 血液净化中心 | 王超民 | 自动腹膜透析用一次性管路 |  | 该管路要求适配机型为：JARI-APD-1A
37 | 肿瘤放疗科 | 冯慧 | 人体定位垫（可塑型头枕）
38 | 肿瘤放疗科 | 冯慧 | 定位膜（颈间胸膜 | 452*600*2.4 | 使头乳腺患者定位时有固定膜减少体位变动
39 | 肿瘤放疗科 | 冯慧 | 定位膜（组织补偿膜） | 30*30*0.5 | 能使患者定位时提高皮肤照射剂量