建设工程质量检测机构资质标准

一、综合资质

有全部专项资质的检测机构资质。

二、 资质标准

1.资历及信誉

（1） 有独立法人资格的企业、 事业单位， 或依法设立的合伙企业，且均具有 15 年以上质量检测经历。

（2） 具有建筑材料及构配件（或市政工程材料）、 主体结构及装饰装修、钢结构、 地基基础 4个专项资质和北京市房屋安全鉴定备案证书资质。

（3） 社会信誉良好，近 3 年未发生过一般及以上工程质量安全责任事故。

2.主要人员

技术负责人应具有工程类专业正高级技术职称， 质量负责人应具有工程类专业高级及以上技术职称， 且均具有 8 年以上质量检测工作经历。

3.检测设备及场所

（1） 质量检测设备设施齐全， 检测仪器设备功能、 量程、 精度， 配套设备设施满足专项资质全部必备检测参数要求。

（2） 有满足工作需要的固定工作场所及质量检测场所。

三、检测内容与方法

检测内容与方法包含但不限于结构布置检测、回弹法检测混凝土强度、混凝土碳化深度检测、钻芯法检测混凝土强度、砖强度检测、砂浆强度检测（备注：每个检测批包括 10 面墙）、钢筋保护层厚度、钢筋配置检测、变形与损伤检测以及安全性（含抗震）鉴定。

四、报告周期：

自合同签订后30日内完成监测并出具鉴定报告。

五、支付账期：

检测完成后出具正式检测报告后两年内支付。

后勤保障处

2024年7月8日