成像控制器（经口电子胆道镜主机）设备参数

主要功能、核心参数、配套耗材参数：

主要功能：

1.该产品与本公司生产的一次性使用成像导管配合使用，为其提供照明并从其中接收、处理和输出图像。导管下相应匹配不同的器械使用，例如：活检钳，网篮，球囊等可以为临床提供解决方案。

2.消化道结石诊断与治疗，非原发性硬化性胆管炎造成的不确定性狭窄，其他无法诊断ERCP 结果（疑似结石或胆管扩张），原发性硬化性胆管炎中筛查恶性肿瘤，不确定性充盈缺损，活检等提供影像

3.为阑尾腔内镜手术过程中提供影像。

核心参数：

1.	可适配11Fr、9Fr六种规格一次性胰胆成像导管

2.	具备图像冻结/解除冻结模式

3.	具备图像显示放大/缩小功能，调节档位数≥2档

4.	LED光源与专机使用耗材一体化设计，光源具备独立开关

5.	视频输出格式≥2，至少要求具备：DVI和CVBS格式

6.	具备中国标准要求的PAL制式

7.	专机专用导管前端可调节方向≥4向，手柄旋钮≥2个；旋钮带锁定功能

8.	专机专用导管插入部外径≤9Fr

9.	专机专用导管具备一体式吸引控制阀

10.	专机专用导管匹配活检钳，取石网篮，取石球囊，异物套圈等器械。

配套耗材参数

专机专用导管技术参数要求：

1.导管前端可调节方向≥4向，方向调节轮≥2个；转向锁结构为拨杆式，方便单手操作；

2.有效工作直径规格≥2种，满足多种手术方式；

3.导管工作长度≥2200mm，有效工作长度规格≥4种；

售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

质保时间

- 设备经过验收后整机质保不少于3年。

保修起算日

1、自设备验收合格之日起。

消化内科：

年   月   日