电子支气管镜参数

主要功能及技术参数：内置高清晰度CCD，大幅度提高画质；通过变焦功能扩大画面尺寸，提高了观察和操作性能；直径2.8mm的器械管道，可配合高频电、YAG激光、半导体激光同时使用，能进行多种方式的治疗；插入部4.8mm，先端部4.9mm，全防水，Q画质；大钳道或活检孔道（完全兼容适用于2.8mm钳道的各类附件）。

售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

质保时间

- 设备经过验收后整机质保不少于3年。

保修起算日

1、自设备验收合格之日起。