东芝DSA招标参数

| 结构 | 栅控管球 |
| --- | --- |
| 热容量 | 1.8 MHu |
| 最大管电压 | 125KV |
| 最大管电流 | 1000mA |
| 焦点数 | 3 |
| 焦点尺寸 | 1.0\0.6\0.3 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 固有滤过 | 1.1 AL/75 |