北京市平谷区医院危险化学品使用单位存储设施安全评价项目招标参数

一、评价项目简述

依据《北京市危险化学品使用单位储存设施安全评价工作指引（试行）》的要求，对新、改、扩建和已建储存危险化学品设施开展一次安全现状评价，编制安全现状评价报告。

二、 项目周期

项目周期：合同签订后30个工作日内完成评价项目

三、评价服务范围

1.负责评价我院新、改、扩建和已建储存设施安全评价和安全设施设计工作，本次安全评价内容包括但不限于氧气中心、汇流排间、手术室汇流排间、C座办公楼三层危险化学品暂存间、C座办公楼二层危险化学品暂存间等。

2.评价报告内容包含平面布置、周边设施、储存物质及储量、 储存方式、主要设备设施、安全设施、安全管理、应急管理、现状开展危险、有害因素的分析、制定安全对策措施及建议等。

3.负责指导后续1年内的安全检查以及电子档案上报等相关事项。

4.评价报告需依据参考大纲进行撰写，必须满足上级单位的审核要求。

四、评价单位资质

1.投标企业必须在北京市应急管理局网站《安全评价机构名单》。

2.投标企业的经营许可范围必须满足和医院相关的要求。

3.近两年内至少有5次以上医院类安全评价、评估业绩（可查）。

五、其他要求：

账期：报告验收合格1年后支付全部费用。

后勤保障处

2025年1月13日