参数

1，液流模块型号212-3245-501，

适配爱尔康cvs玻切机

2，输入气源压力：90-120psi

3，眼内灌注: 后节：0-20 cc/min    前节：0-60 cc/min

4，抽吸负压: 0-650mmHg, 适用于所有抽吸操作，包括玻切，超乳，吸引

5，抽吸流量: 后节模式： 0-20 cc/min,   前节： 0-60 cc/min

6，眼内压实时控制: 全程动态补偿眼内压控制,控制范围：0-120 mmHg,精度：+/- 2mmHg,响应速度：<500 ms,瞬时干扰响应速度：<500ms3 ,限制流速范围：0-20 CC/min

7，自动气液交换：  压力范围： 0-120mmHg,   流速范围：液 0-20cc/min，气 1.2 SLPM

8，电器要求：100-120 Vac  50/60 Hz  12 A max.或220-240 Vac  50/60 Hz  6 A max.