北京友谊医院平谷医院中央空调清洗项目招标参数

一、工程概况：

名称：北京友谊医院平谷医院中央空调清洗

地点：北京市平谷区新平北路59号平谷区医院院内；

中央空调清洗范围：新风管道面积9836平米、新风机组28台、风机盘管2205台（其中吸尘式清洗980台、拆卸式清洗1225台）、风口及滤网5480个、户式中央空调9台（中标方负责检测报告费用）。

二、施工清洗的安排：清洗施工的时间，清洗部位，由院方进行协调安排。

三、质量验收：

1、院方将对中标厂家的清洗质量进行时时清洗质量追踪和监督，中标方无条件服从管理。

2、中标厂家负责出具清洗检测报告，检测报告检测内容符合法规要求，检测机构必须有国家批准的检测资质。

3、在出具检测合格报告后，在第二年没清洗之前，平谷区卫生监督所要对我院进行抽检，抽检如不合格，中标厂家将无条件再次清洗，直到检测合格，在此产生的所有费用均由中标厂家负担。

4、中标厂家如无法满足以上其中一项要求，院方有权利单独解除合同。

四、清洗标准：

清洗标准执行《北京市集中空调通风系统卫生管理办法》。

- 其他要求：

- 中标期限：3年

- 付款条件：年度清洗完成后压1年付款。

后勤保障处

2025年2月6日