电子上消化道内窥镜（经鼻胃镜）设备参数

主要功能：

经鼻胃镜是通过鼻腔进入，用于检查食管、胃及十二指肠的医学诊断方法。其特点在于镜身超细，从受检者的鼻孔进入食管，减少了对咽喉部的刺激。

核心参数：

1、具有特殊光观察功能

2、*导光插头一键插拔功能，全防水设计

3、*视野角≥140度

4、先端外径≤5.4mm, 插入部外径≤5.8mm

5、弯曲角度上≥210度，下≥90度，左≥100度，右≥100度

6、景深≥3mm-100mm

7、钳子管道内径≥2.1mm

8、最小可视距离 ≤2mm

售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

质保时间

- 设备经过验收后整机质保不少于3年。

保修起算日

1、自设备验收合格之日起。

消化内科：

年   月   日