## Sheet1
2025099耗材招标报价模板
使用科室 | 申请人 | 物品名称 | 规格 | 耗材要求 | 注册证名称 | 注册证号 | 品牌 | 规格型号 | 报价 | 客户名单 | 客户发票复印件 | 发票复印件价格 | 医保20位码
骨科 | 刘爱华 | 金属骨针 |  | 能完成手部、前臂、小腿及足踝部骨折的固定
骨科 | 刘爱华 | 外固定器 |  | 能完成手部、前臂、小腿及足踝部骨折的固定
普外科 | 李林 | 大隐静脉剥脱导管 |  | 由塑料手柄、不锈钢外套钢管、不锈钢内套钢管、不锈钢切刀、切刀拨钮等部件组成。外套钢管前端带喇叭形切口、近切口处有椭圆形孔，外套钢管内藏有不锈钢切刀，拨钮与切刀相连。要求总长度为582mm，工作长度为327mm，外套钢管外径为5.0mm。
消毒供应中心 | 孙世伟 | 吸水纸 | 35*45cm、55*45cm、70*50cm | 1.吸水性能：吸水性能是吸水纸最基本且最重要的特性。根据国家标准，吸水纸的吸水能力应大于等于189g/g，这意味着每克吸水纸能够吸收至少189克的水分。同时，标准要求吸水纸的吸水时间应小于等于30秒，确保其能够快速吸收分泌物、排泄物等。2.物理性能：国家标准规定，吸水纸的湿强度应大于等于1.0N，以保证其在使用过程中的耐用性。3.化学性能：吸水纸的化学性能同样重要，因为它直接关系到使用者的安全。国家标准要求吸水纸不应含有对人体有害的物质，如重金属、荧光增白剂等。此外，在生产过程中也不得加入对人体有害的添加剂，以确保吸水纸的安全性。4.韧性好，不掉渣掉屑。
麻醉科 | 徐尚军 | 一次性使用双腔支气管插管（封堵型） | 5Fr 7Fr 和9Fr | 用于胸科手术中经单腔气管导管实现肺隔离与单肺通气。产品须包含一根可经气管导管腔置入的细长封堵管，配备独立的球囊充气阀和注射接口，其前端应配备一个蓝色低压力高容量的球囊，以实现支气管的可靠封堵。通过单腔气管导管插管时可持续监测插管位置，利于定位，缩短插管时间。
麻醉科 | 徐尚军 | 一次性使用无菌鼻咽通气异型导管 | 4.0、5.0、6.0、7.0 | 用于全麻复苏期或困难气道管理中维持上呼吸道通畅。导管必须带有标准15mm接头，并可连接呼吸回路，具备呼气末二氧化碳分压监测功能。导管主体需由柔软PVC制成，具备优异的生物相容性与低温柔软性，管体外壁有超滑涂层，导管前端为弧形软头，易于置入，以减少鼻腔插入时的粘膜损伤风险。具备深度调节环，可控制插入深度
麻醉科 | 徐尚军 | 多功能喉罩 | 1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0 | 提供可靠气道管理并允许后续气管导管通过。主体材料需为医用级硅胶，具备高密封性和生物相容性。喉罩需提供不同规格以适应儿童及成人解剖差异，配备标准接头连接呼吸回路。
麻醉科 | 徐尚军 | 加强型气管导管（插喉罩专用） | 2.0—8.0 | 产品为经插管型喉罩引导专用的加强型气管导管。导管需由医用聚氯乙烯或硅胶制成，具备良好的柔韧性与抗折瘪性能。导管前端为解剖弧度设计，便于通过喉罩腔道顺利置入气道。须提供多种型号尺寸以适应不同患者需求。管身需含全程X线显影线，并标有清晰刻度。导管接头为标准15mm设计。确保与喉罩设备兼容。
普外科 | 张卫国 | 贻贝粘蛋白肛肠敷料 | 0.3mg/g.1g | 由贻贝粘蛋白凝胶和凝胶给药器组成，用于痔疮的辅助治疗，促进伤口愈合。