关于拆除剩余A座楼顶框架梁板装饰面板并重新装饰的招标要求

一、工程概况：

A座楼顶装饰框架梁、板存在锈蚀、开胶及老化严重的框架梁、板面已拆除，经现场详细勘查，目前楼顶剩余部分的框架梁及面板仍存在不同程度的松动、开裂及锈蚀现象，存在脱落风险，对楼宇下方人员、车辆通行及周边环境构成持续性的高空坠物安全隐患。

二、招标内容：

1. 拆除现有存在安全隐患的装饰框架梁、板，面积约213㎡。

2. 框架梁上部新作3mm厚SBS改性沥青防水卷材，面积约426㎡。

3. 框架梁两侧及下部采用砂浆（20mm厚）找平后，施作真石漆饰面，面积约426㎡。

[特别提示：投标人须在投标前踏勘现场，测量实际工程量并联系后勤保障处（电话：89992026）核实具体施工细节与技术要点，中标后视为已充分了解现场条件。]
三、资质要求：

具备建筑工程施工总承包三级及以上资质证书。

近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

本项目不接受联合体投标人。

四、施工要求：

1. 工期要求：总工期为40个日历天，自签订合同日期起计算。因施工单位原因导致工期延误，由此造成的一切损失及合同约定的违约金由施工单位承担。

2. 质量要求：工程质量须符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及相关专业验收规范的合格标准。

3. 高空作业安全专项要求：

   · 施工人员必须持有有效的特种作业操作证（高空作业），作业期间须全程佩戴符合国家标准的安全帽、全身式安全带等个人防护装备，安全带应可靠系挂于牢固的锚点上。

   · 施工现场必须设置醒目的安全警示区域，采取必要的围挡和隔离措施，防止高空坠物伤人，并安排专职安全员进行全程监督。

   · 遇有六级及以上强风、浓雾、雨雪等恶劣天气时，严禁进行露天高空作业。

4. 保险与安全责任：施工单位须为所有进场人员办理足额的工伤意外保险。施工期间因施工单位原因引发的任何安全事故，其全部法律责任及经济赔偿均由施工单位独立承担。

5. 工程款支付：原则上2年支付，工程款支付方式与周期按双方签订合同的具体约定执行。

6. 质量保修期：本工程质量保修期为5年，自工程竣工验收合格之日起计算。保修期内出现的任何质量问题，施工单位应在接到通知后按规定时限内免费维修。

五、 其他

投标人应基于招标文件、现场踏勘情况及自身考察编制投标文件。招标人保留对本次招标相关事项的最终解释权。

                                        签  字：

后勤保障处

年    月    日

1

