智能儿科急救模拟人参数

- 一、技术参数：

1.1. 头颈部：

1.1.正常与散大瞳孔对比。

1.2.气道管理技术：逼真的口、鼻、舌、牙龈、食道、会厌、气管、气管环、可经口、鼻气管插管、吸氧、吸痰，可监测气道插管，显示插管正确错误，气道插管有插管过深提示，插管过深时默认插入右主支气管，仅见右侧胸部起伏。

1.3.插胃管：支持听诊检测插管位置，用于胃肠减压、鼻饲、洗胃等。

1.4.呼吸模式：正常呼吸、间停呼吸、不规则喘息、呼吸暂停、呼吸停止。

2. 胸腹部：

2.1.气胸穿刺抽气、胸腔积液抽液训练。

2.2.CPR训练：支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式、吹气次数和频率、按压次数鼻频率、按压深度及人工呼吸与胸外按压比例自动判断。

2.3.心电监护：与心电监护仪配套使用，可实现心电监护。

2.4.真实除颤起搏：与真实除颤起搏器配套使用，可实现真实除颤、起搏功能。

2.5.护功能。

2.6.听诊音：包括心音、呼吸音、肠鸣音：其中正常心音、呼吸音可根据监视器心率、呼吸频率调节。

2.7.全程中文语音提示，并可自动分析心律，判断是否进行除颤。

3. 四肢：

3.1.静脉输液/穿刺，手臂静脉包括：头臂静脉、手背浅静脉，头皮静脉包括：额上静脉、颞浅静脉，下肢主要静脉干为股静脉。

3.2.骨髓穿刺：可经胫骨穿刺，有模拟骨髓流出，可注入药物或输液。

3.3.血压测量训练。

3.4.真实婴儿模型：身高50cm，体重3kg，四肢关节可活动。

4. 软件：

4.1.婴儿ACLS急救脚本编辑器，用于编写婴儿急救案例，根据脚本编辑中的场景设定功能模拟真实的急救场景，操作者对此做出相应的急救措施，教师能够全面评估出医学生的理论与临床技能综合素质的高低。

4.2.可监控生命体征包括：自主呼吸、模拟股动脉、股动脉的搏动、心律、噪声、打嗝声、血压、血氧饱和度、混合性紫绀、中心性紫绀、周围性紫绀。

4.3.系统内包括大量考题、心电图、急救理论知识、急救场景、病例等。

4.4.模拟人的生命体征，并由外部事件驱动脚本的运行，记录操作日志。

4.5.可进行PETCO2监测：确认气管插管位置和监测复苏操作的有效性。

- 二、物理参数：

1.

- 三、电气参数：

1.

- 四、功能参数：

1.

- 五、需配置设备附件：

1.高智能ACLS婴儿模拟人

2.血压测量训练仪

3.心肺听诊组件

4.心电发生器

5.除颤转换器

6.简易呼吸器、听诊器、咽镜、输液套装

六、售后服务 1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

6、★设备质保期外，提供免费维修服务热线与技术支持，如需到场维修不得收取上门费

质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于5年。

保修起止日期

1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。