数字化高清广角肠镜参数

- 一、技术参数：

- HDTV高清图像，需具有特殊光观察功能

- 需具有副送水功能

- 需具有反应插入技术(智能弯曲、强力传导、可变硬度)

- 导光插头一键插拔功能，全防水

- 视野角≥170度

- 弯曲角度上≥180度、下≥180度；左≥160度、右≥160度

- 二、物理参数：

- 先端外径：≤12.2mm、 插入部外径：≤12.0mm

- 景深5mm-100mm

- 钳子管道内径：≥3.2mm、最小可视距离 3mm

- 插入部有效长度1330mm，全长1655mm

- 三、电气参数：

1.无

- 四、功能参数：

1.数字化高清广角肠镜是通过肛门进入，用于检查结直肠的医学诊断方法。具有4向调节，高清广角等特点。

- 五、需配置设备附件：

1.无

六、售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

6、★设备质保期外，提供免费维修服务热线与技术支持，如需到场维修不得收取上门费

质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于5年。

保修起止日期

1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。