B座病房避难间设备带氧气改造项目招标参数

一、项目信息

1、设备名称：避难间设备带

2、招标项目：避难间设备带氧气改造

二、维修内容及要求

1、服务内容及范围：B座病房避难间设备带氧气

2、保修期限：自合同签订之日起，有效期1年。

3、避难间设备带数量44个

4、设备带氧气拆除及设备带后期恢复

5、氧气阀门为&8共计44个、氧气管道为&8共计160米

6、吊顶拆除与恢复

7、氮气侧漏修复

8、工期为30天

三、投标人资格条件：

1、投标人须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，有独立承担民事责任的能力，并且具有有效的三证合一营业执照；

2、必须是获得工商部门颁发营业执照的具有法人资格的国内经济实体非外资独资或控股企业。

3、只有在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标人的投标人才能参加投标，本项目不接受联合体投标。

4、★投标人应提供资格声明书、提供在信用中国（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”截图。投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

5、投标人不得将本项目招标内容以任何方式进行转包。

四、投标公司还需提供的材料：

1、法人授权委托书（原件）；

2、法人或委托代理人身份证复印件（原件随身携带）；

3、廉洁承诺书；

4、投标公司需提供本公司的合法资质；

5、报价函及联系方式；

6、提供施工人员的合法证书

7、投标公司需承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，如有造假行为，由此产生的一切后果由投标公司承担。

以上材料均需加盖本公司公章，按上述材料制作投标书1份，投标文件要求密封。