- 医用电子血压计参数

1.显示方式：LCD数字显示

2.测量方法：示波测定法

3.测量范围：压力：0mmHg~300mmHg(0kPa~40kPa)

4. 脉率：40~190次/分

5.测量精度：压力：±3mmHg(±0.4kPa) 以内

6.脉率：读数的±5%以内

7.运行模式分类：连续运行

11.排气方式：自动快速排气

12.充电电池：DC3.6V 1900mAh

13.充电电池：输入:100V-220V，50Hz/60HZ，350mA

输出： 6V    1.6A

15.适合臂围：22cm~32cm(M号)、32cm~42cm(L号)

18cm~22cm(S号)

售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于3年。

保修起止日期

1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。