关于平谷区医院新增干粉灭火器项目招标说明

一、项目名称

平谷医院新增干粉灭火器项目

二、项目要求

1.5kg 干粉灭火器，共计 300 具；

瓶体采用碳钢材质，防腐涂层均匀，无锈蚀、无变形；

阀门为一体式压把阀门，配备压力表，密封性能良好；

喷射软管的长度、耐压性能、连接强度均符合国家标准要求；

产品铭牌信息完整齐全，需包含型号、灭火剂重量、3C 编号、生产日期、生产厂家、执行标准等内容。

三、产品要求

提供有效的 CCC 强制性产品认证证书；

提供产品出厂合格证及检验报告。

四、投标单位需提供的材料

法人授权委托书原件；

法人或委托代理人身份证复印件（原件随身携带备查）；

售后服务承诺书；

廉洁承诺书。