北京市平谷区医院蒸汽压力管道更新改造项目监理单位招标参数

本招标参数适用于平谷区医院蒸汽压力管道更新改造项目监理单位的招标工作，监理单位需全程负责本项目施工阶段的质量、安全、进度、投资控制等监理工作，确保项目符合国家规范、行业标准及项目设计要求，顺利完成施工及特检所备案等全部工作。

一、项目概况

本项目为平谷区医院蒸汽压力管道更新改造项目，涵盖院内蒸汽压力管道、压力容器、阀门、仪表等设施的更新改造，以及管道保温、支架安装、装饰顶板墙面路面破拆恢复等工程，同时需配合完成压力管道容器向特检所的资料报审、现场审核、登记备案等工作。项目总费用 2735680.5 元，施工范围包含锅炉房至设备端的室内外蒸汽压力管道，管材采用 304 不锈钢，涉及 B 座病房楼、营养餐厅、洗衣房等院区多个区域的用气设施改造。

二、监理服务范围

全程监理平谷区医院蒸汽压力管道更新改造项目的全部施工内容，包括但不限于室内外蒸汽压力管道拆除与安装、压力容器及配套设备更新、管道保温与支架施工、场地破拆与恢复，以及配合特检所完成备案的全流程工作；负责施工过程中的质量控制、安全管理、进度把控、投资控制，参与工程竣工验收、资料归档等相关工作。

三、投标单位资质及人员要求

- 监理单位需具备工程监理综合资质或房屋建筑工程专业甲级监理资质，拥有独立法人资格，营业执照经营范围符合监理业务相关要求。

- 项目总监理工程师须具备房屋建筑工程专业国家注册监理工程师证书，具备丰富的管道工程或建筑机电安装工程监理经验，能全程驻场负责项目监理工作。

- 投标单位需配备专业配套的监理团队，团队成员具备相应的监理从业资格，熟悉蒸汽压力管道施工规范、特种设备管理及备案相关要求。

四、业绩要求

投标公司需提供近三年（自招标公告发布之日起倒推） 承接过的管道工程（优先蒸汽压力管道、特种设备管道相关）监理业绩证明材料，包括但不限于监理合同、工程竣工验收报告等，需清晰体现项目名称、监理内容、完成时间及投标单位作为监理方的相关信息。

五、信用要求

- 投标人须提供本单位近 3 年在 “信用中国”网站及“中国政府采购网”已公布的信用记录查询网页截图，截图需清晰完整，包含查询时间、查询结果等关键信息。

- 投标人需出具书面承诺，承诺近三年内无重大违法违规记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单等。

六、其他要求

- 监理单位需熟悉《压力管道安全技术监察规程》（TSGD0001-2009）及蒸汽压力管道施工、特种设备备案相关国家规范和行业标准。

- 监理单位需全程配合招标人完成项目相关的沟通协调工作，及时处理施工过程中的技术、质量、安全问题，确保项目按计划完成。

- 投标前投标人需与平谷区医院后勤保障处对接，按要求进行现场勘查，充分了解项目现场情况及施工要求。

- 本项目不接受联合体投标，不允许监理单位将本项目监理业务转包或违法分包给第三方。

七、支付方式和账期

  工程款待本项目整体工程竣工验收合格满 1 年后，一次性支付全部监理服务费用，投标人需向招标人开具合规有效的增值税普通发票。