奥林巴斯4K摄像维修招标参数

- 设备详情

| 设备名称 | 型号 | 数量 | 故障现象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4K摄像 | CH-S400 | 1台 | 成像故障，无视野；成像系统CCD损坏，摄像连线内部断路。 |

- 技术参数：

(1)解决4K摄像线光纤断裂、无图像等问题等问题；

(2)其他传感器装置检测：检查各个传感器是否正常；

(3)解决其使用端根部易弯折问题

(4)视频测试：检查视频输出信号是否正常；

(5)其他：维修其他导致4K摄像线无法正常使用的问题

（6）必须具备客户服务专线电话，全年365天开通，24小时响应。

(7)器械在保期内，免除一切上门维修费用，免费更换设备所需配件。

- 资格要求

- 供应商须具有医疗设备维修企业资格，并在过去五年内无重大维修事故及法律纠纷发生。

- 投标方须为在中国境内注册的独立法人单位，具备有效的营业执照（需提供资质）