太阳能热水系统维修保养服务招标参数

一、项目概况

1、维修对象：

①太阳能热水系统（集热器类型：平板 / 真空管，储热水箱，控制系统类型等）

②附属设备： 2台集热水泵、1台高压多级水泵、ABB变频器、管道、阀门、温控仪、电磁阀、保温层、电伴热等。

二、基本资质：

①营业执照：经营范围含 “太阳能热水系统维修” 或 “供热设备维护”；

②特种资质：具备《特种设备安装改造维修许可证》（压力容器类，水箱适用）、电工 / 管道工持证上岗；

③业绩要求：近 3 年至少完成 3 项太阳能热水系统维修项目（附合同，需包含水箱、管道维修内容）。

④团队：至少 3 名专职热水系统维修工程师（提供热水系统培训证书）；

⑤设备：配备管道检漏仪、水质检测仪、压力泵、红外测温仪等专用工具。

三、其他要求：

1、自验收合格日起算 1 年质保期，发现漏水、水温不达标等问题，必须在48 小时内维修完成；

2、付款条件：维修完成后满1年后付全款。

3、投标单位需统一到现场查看工程量，参照工程量进行报价。

后勤保障处

2025年3月17日