项目名称:眼科光学相干断层扫描仪维保服务招标参数

设备型号：RTVue XR

投标人资格条件：

1.服务商必须是在中华人民共和国国内注册的具有合法经营资格的国内独立法人，具有相应的资质。

- 2.响应时间要求：响应时间须≤30分钟；接获报修电话后提供突发性问题的解决措施。

- 3.工程师到达现场时间≤6小时。

服务要求：整机维保。

1.服务期内提供无限次人工、上门服务。

2.服务期内提供无限次所有零备件的维修、更换服务。

3.所有更换的零件保证为全新、原厂生产零件，保证其安全合法性和渠道正规性，提供相关证明文件。

4.保证设备开机率达到 95%以上（按照每年 365 天计算，每超过一天，按照 1：2 赔偿或合同顺延至少 3 天）。

5.提供现场服务。

6.提供定期点检服务

7.报修电话后提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。（现场无法维修若需返厂维修，72小时内需提供备用机）

8.响应时间不超过30分钟。

9.需要上门服务的,6小时内上门。

10.提供每次上门的服务记录

11.服务记录要求有服务内容及时间