北京市平谷区医院

关于新增监控设备的招标说明

一. 项目名称：

平谷区医院新增监控设备项目

二.项目地点：平谷区医院院内

三. 项目要求：

1.增加监控设备51点位。

2.数字高清摄像头。(包括音频)

3.设备并入医院现有磁盘阵列存储显示屏。

4.安装的设备与现有设备匹配。

5.磁盘阵列柜集中存储。（支持后期扩容）

6.录像储存时间不低于90天。

7.此项目含人工及辅料。（旧设备线路拆除）

8.按医院具体点位规划进行布点调试。

9.施工完成质保2年。

10.设备运转良好后，发生故障12小时内维修     完成。

11. 提供本公司的相关资质。

12.提供相关业绩及项目预算。

保卫处

2026年6月23日