## Sheet1
医疗设备维修函
一、基本情况
设备名称： | 负压泵
设备品牌： | 广州中德
规格型号： | VG-100
数量： | 2
故障现象： | 两台油泵进水，导致泵体内部轴承，转子，锈蚀磨损，密封结构失效。更换除菌过虑器、控制箱继电器工作不稳，控制模块切换失零。
附图： 如需要可以附件形式上传格式需为JPG
二、成交原则： | 同等条件，选取最低价议价。
三、报价说明 | 本次报价为“包干价”报价包含配件、修理、人工、税费、运费等一切费用，需工程师上门维修安装调试至设备正常使用。
四、联系人： | 王京波，电话:89992262