22Fr等离子电切镜参数

- 一、技术参数：

  - 1、内窥镜：直径≤2.9毫米，视向角12度或30度。

  - 2、操作器（手件）：双极，被动式。

  - 3、内鞘：周径≤20Fr、可360°旋转，含闭孔器。

  - 4、外鞘：周径≤22Fr，带进出水开关。

  - ★5、要求手术电极：环状、粗环状、钩针状、滚珠状、蘑菇头状可选择，适用于妇科手术，符合医疗器械管理分类为III类的医疗产品注册证。

  - ★6、要求电极连线：电切镜通过高频连接线与主机相连接，高频双极电切镜连接线长≥2800mm。

  - ★7、要求电极连线可与医院现有双极等离子能量主机连接使用。

- 二、物理参数：

  - 1.内窥镜：直径≤2.9毫米。

  - 2、内鞘：周径≤20Fr。

3、外鞘：周径≤22Fr。

- 三、电气参数：

1.电压220V

- 四、功能参数：

1、360°观察宫腔形态、内膜、息肉、肌瘤、粘连、纵隔、异常出血病灶，精准定位治疗。

- 五、需配置设备附件：

  - 1、内窥镜2支

  - 2.操作器（手件）2把

  - 3.内鞘2支

  - 4.外鞘2支

  - 5.闭孔器2支

  - 6.反复可消毒手术电极（环状4个，钩针状2个、滚珠状2个）

  - 7.2根电缆线

六、售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

6、★设备质保期外，提供免费维修服务热线与技术支持，如需到场维修不得收取上门费

质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于5年。

保修起止日期

1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。